## calcul retour
| Réduire la consommation électrique avec des éclairage T5 à ballasts électroniques |  | Modèle sélectionné : Ballast réglette 28W sans réflecteur
|  |  | eco-harmonie.com/p6271.html | eco-harmonie.com/contact.html
| ECO-Harmonie® VALENCE |  | Copyright ECO-Harmonie® 2005-2014 (remerciements à RIM-INFO®) Adaptateurs eco-énergétiques T8-T5 à ballasts électroniques Utilisation libre si nos coordonnées figurent sur le document.
| Tél. 04 75 55 68 09 10 rue des Moulins 26000 VALENCE RCS : ROMANS N° 432 648 111 |  | Evaluation au : | 2026-07-30 | … et vos anciens luminaires deviennent électroniques
Document sujet à révision. V010114 Utilisation libre sous condition expresse de faire figurer toutes les coordonnées de l'auteur (eco-harmonie)
| ÉVALUATION DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT ("ROI") |  |  |  | Solution concrète et prête à l'emploi pour économiser l'énergie, qui présente un | COMMENT SONT CALCULÉS LES DEVIS ET "ROI"
| (tarifs hors TVA) |  |  |  | retour sur investissement rapide doublé d'un bilan carbonne total des plus bas ! | (les valeurs dans les cases à encadrement bleus et fond jaune sont saisies prioritairement )
| AVEC CALCUL COMPARATIF PORTANT SUR LE REMPLACEMENT DE |  |  |  | Pour toute info ou renseignement, contactez-nous : | EPCR = | Éclairage Professionnel à Consommation Réduite
| 500 TUBES FLUOS ORDINAIRES PAR DES ÉCLAIRAGES EPCR-L 28W |  |  |  | www.eco-harmonie.com/contact.html | (nom générique) | Prix variable suivant Qtés. Seuils : 12-36-72-96-156-696-1260 et +
| Synthèse : Économie d'énergie par an =43.02 MW (soit -46.32%, 9.55 TEP brulée(s) en moins, et 7368 Kg de CO² évités). ROI =1.59 an(s) pour 19% de la durée de vie* |  |  |  | ou téléphone au 04 26 60 32 34 |  | Fonds jaunes & encadrements bleus = fondamentaux (saisir juste un nombre)
[5 empty] | -L | 0
| ●●●●●● COÛT D'INVESTISSEMENT ●●●●●● |  |  |  | 1,20m | 0 | Tous cadres jaunes = variables annexes à renseigner
| 0 | ▼ Valeurs en Watts 18 - 36 - 58 ▼ | C |  | 0
| Puissance des lampes T8 actuelles à remplacer (1,20m) : | 36 | Remplacement de tubes | Investissement pour des | 270 |  | Fond bleu = calcul automatique (tarif/conso) mais
| Dispositif d'éclairage avec ballast électronique à installer ─► | EPCR-L 28W | existants en 36 W (T8) ↓ | EPCR-L 28W ↓ | 270 | kW cumac (C)=270 | peut être ajusté manuellement pour certains
| Nombre de lampes T5 EPCR-L 28W à considérer pour le calcul | A |  | 500 | Cumac Commerces - Industrie : 270 |  | modèles spécifiques ou dans certains cas de figures.
| Prix unit. de fourniture des EPCR-L 28W (tarif remisé par Qté 500) | B |  | 18.85 | Mode d'emploi du calculateur : | < -- Ligne 18 -- > | Prix variable suivant Qtés. Seuils : 12-36-72-96-156-696-1260 et +
| Prix total des EPCR-L 28W (dont remise 18.4%) | D =A*B |  | 9425 | www.eco-harmonie.com/Mode_emploi_calculateur_ROI.pdf |  | Tous cadres blancs = calculs automatiques. Ne peut pas
| Nombre de lampes fluorescentes (T8 / T5) mises en œuvre ─► | A | 500 | 500 | 0 |  | être modifié (hormis la date d'évaluation en haut) Cellules protégées.
| 1 | E | 2.5 | 2.17 | ♫ Détermine le tarif ─► 0= L (Réglettes), 1= RL (Idem + réflecteur), D= Douilles | C2E = 0.43 Cts/€ | ◄ Cours 2013 de rachat estimative du kW/h par les obligés (s'ils n'ont pas atteint le quota fixé d'économies)
| Coût unitaire de l' ÉCO TAXE (en valeur hors taxes) | C | 0.12 | 0.12 | Autres infos page suivante ─► | 18.85 | Soit 92.424 % de remise sur le prix catalogue de 23.1€ pour 500 EPCR.
| Coût unitaire pour réflecteurs ou extension de garantie (optionnels) | 0 |  | 0 | #VALUE!
| Prix total des lampes + écopart + options | F | 1310 | 1145 | #VALUE! | 23.1 | PRIX DE VENTE CATALOGUE UNITAIRE H.T.
| Prix unitaire conventionnel de main d'œuvre (électricien) | G | 6 | 6 | 0 | 18.398 | REMISE CLIENT ACCORDÉE SUR 500 PIECE(S)
| Prix total de main d'œuvre | H =A*G | 3000 | 3000 | 0 | 18.85 | PRIX UNITAIRE DU MATERIEL
| TOTAL MATÉRIEL (+ écopart D3E éventuelle) + MONTAGE | H1 =F+H | 4310 | 13570 | 0
| Cas standard ─► remplacement des lampes effectué à leur date de fin de vie | 0 |  | 0 |  | DANS L'EXEMPLE INITIAL DE CE DOCUMENT :
| Surcoût initial par rapport au simple échange des lampes | H2 =H1(Epcr)-H1(T8) |  | 9260 | TTC | 46.32% | = ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AVEC EPCR-L 28W
| Economie si on évite le remplacement des luminaires et le temps d'indisponibilité des locaux pendant les travaux => |  |  | 0
| Déductions annexes (case à gauche dee) ¦¦ Frais divers / Port, déplacement, autres (case à droite fdp) |  | 0 | 0 | ▼ Résultats en bas de page ▼ | 2 à 3 ans | = AMORTISSEMENT TOTAL COMPTABLE
| Avantages EPCR : Allumage instantané (pas de starter), régulation électronique, pas de scintillements, aucun bruit, peu sensible aux variations 220V |  |  |  | ▼ (cadres vert et bleu) ▼ |  | (Charge déductible en grande partie des impôts. Cette
| de tension secteur, stabilité de l'éclairage dans le temps, courant d'appel fortement réduit, protection en température, Très bon IRC, etc. | [5 empty] | économie se cumule avec l'amortissement financier).
#VALUE! | Net à payer : 16284 EUR TTC ( 13510 HT + ÉcoPart 60 + TVA 2714 ) - Luminance T5 = 2960 (270K) lumens (+20% avec réflect.) - (Lm/W =106) - Conso T5 = 0.46 -> 0.19 Amps - Éco. Unit. = 46.32%
| #VALUE! |  |  |  | 0 |  | GARANTIE SUR EPCR-L 28W : DEUX ANS.
| ●●●●●● COÛT D'EXPLOITATION ●●●●●● |  |  |  | TVA : 20% | 5 | (pour les tubes : suivant fabricant) |  |  | 9 | 20 | 1.20
0
| (1) UTILISATION et MAINTENANCE |  |  |  | Adaptateurs T5 format réglettes (EPCR-RL et L) | 42.5 | 18.5 | 42.5 ► 18.5 = 56.47% | <- Calculateur de % sur gain en conso
| 24 | 21
| Ballast réglette 28W sans réflecteur |  | Relamping des tubes | Relamping des tubes | 33 | Tarifs EPCR-L 28W suivant modèle et Qté
| Difficulté particulière d'installation¦hauteur > à 3m¦grille de protection¦ (Oui / Non / Sans) | N | existants en 36 W (T8) ↓ | sur les EPCR-L 28W ↓ | 29 | Qté Tarif H.T. |  | Remise | Pour mémoire | Modèles ballast ─► | 35W-L | 35W-RL | 28W-L | 28W-RL | 2x14W-L A ou B | 14W-RL | 49W-L | 14-28-35-49W-D
| Durée annuelle moyenne d'éclairement en heures | O | 3600 | 3600 |  | 1 à 11 = | 23.1 | 0 | (151.53 FRF) | 23.1 | 25 | 28 | 23.1 | 25.3 | 16 | 18 | 27.5 | 28
| Nombre de lampes fluorescentes en fonctionnement | A | 500 | 500 |  | 12 à 35 = | 22.85 | 1.08% | (149.89 FRF) | 22.85 | 24.75 | 27.75 | 22.85 | 25.05 | 15.35 | 17.6 | 27.25 | 26.95
| Prix unitaire de lampes professionnelles (avec starter pour les T8) | E | 2.5 | 2.17 | ►MTBF | 36 à 71 = | 21.85 | 5.41% | (143.33 FRF) | 21.85 | 23.75 | 26.75 | 21.85 | 24.05 | 14.35 | 16.6 | 26.25 | 25.95
| Coût unitaire de l' ÉCO TAXE (dite ecopart) | C | 0.12 | 0.12 |  | 72 à 95 = | 20.85 | 9.74% | (136.77 FRF) | 20.85 | 22.75 | 25.75 | 20.85 | 23.05 | 13.85 | 16.1 | 25.25 | 24.95
| Prix unitaire de main d'œuvre sur cette opération (électricien) | G | 6 | 6 |  | 96 à 155 = | 19.85 | 14.07% | (130.21 FRF) | 19.85 | 21.75 | 24.75 | 19.85 | 22.05 | 13.35 | 15.6 | 24.25 | 23.95
| Coût total du remplacement des lampes (relamping) | M =A*(E+C+G) | 4310 | 4145 |  | 156 à 695 = | 18.85 | 18.4% | (123.65 FRF) | 18.85 | 20.75 | 23.75 | 18.85 | 21.05 | 12.85 | 15.1 | 23.25 | 22.95
| Fréquence prévisionnelle de remplacement des lampes (en heures) | N | 10000 | 20000 |  | 696 à 1259 = | 17.85 | 22.73% | (117.09 FRF) | 17.85 | 19.75 | 22.75 | 17.85 | 20.05 | 12.35 | 14.6 | 22.25 | 20.95
| Fréquence de remplacement des lampes en années | P =N/O | 2.7778 | 5.5556 | 2.7778 | 1260 et + = | 16.85 | 27.06% | (110.53 FRF) | 16.85 | 18.75 | 21.75 | 16.85 | 19.05 | 11.85 | 14.1 | 21.25 | 19.95
| Coût annuel d'utilisation et maintenance (baisse =51.91 %) | Q =M/P | 1551.6 | 746.1 |  | Administrations, collectivités, nous consulter pour de plus grandes quantités
| (2) CONSOMMATION D'ÉNERGIE |  |  |  | Adaptateurs T5 format douilles (EPCR-D) | Tarifs extension de garantie : 1.99 € / an par EPCR-L 28W
| 51.6 | 27.7 |  | 1 |  | 2.05
| Si cumac suivant opération standardisée BAT-EQ-06: Commerces/industrie ─► | 1 x EPCR-L 28W =270kW/h | Luminaires ordinaires | Avec les tubes + ballasts |  | Tarifs réflecteurs : EPCR-xxW = 0.00 €
| Tension secteur moyenne relevée au niveau des luminaires : ─► | 230 | utilisant des 36 W (T8) ↓ | des EPCR-L 28W ↓
| Coût du kW/h moyen annuel de l'entreprise ** ●(base tarif bleu EDF) | T (11.63 Ct.€ kW/h) | 0.1163 | 0.1163 |  | Tarifs lampes T5 suivant Qté |  |  |  | Modèles lampes ─► | 28-35W | 14W
| Durée annuelle moyenne d'éclairement en heures | O | 3600 | 3600 |  | Lampes OEM sans marque (RPC) |  |  | 2.17 | 1.75 | 3.92 | 3.4
| Puissance effectivement payée à EDF (lampe + ballast en Watts) | R (-23.9W en T5) | 51.6 | 27.7 | 14.1 | 500 | 2.17 | H.T. |  |  | 3.67 | 3.25
| Abonnement théorique mini. rien que pour cet éclairage (réactif cos φ) | sur base cos φ T8 = 0.83 | 31 | (-45%) 17 kW |  | Conditionnement par 25 unités. |  |  |  |  | 3.32 | 2.9
| Consommation annuelle moyenne d'éclairage en kWh | S =O*A*R/1000 | 92880 | 49860 |  | Quantités plus importantes : nous consulter |  |  |  |  | 2.67 | 2.25
| Coût annuel en énergie électrique (heures pleines 06h - 22h) | U =S*T | 10801.944 | 5798.718 |  | Tarif "bleu" EDF | 0.1163 | au 01/01/2013 |  |  | 2.32 | 1.9
| Économie d'énergie électrique en kWh/Année ─► | 46.32% | ♦MW Cumac ≈135 (270kW x 500 ) | 43020 |  | Ecopart H.T. | 0.12 | (0.14 TTC) sur tous les tubes fluos T5 et T8 |  |  | 2.17 | 1.75
| Économie de pollution annuelle en TEP (tonne équivalent pétrole) * | Idem (46.32%) | TEP en T8 et T5 = 20.619 et 11.069 | 9.55 |  | Cos φ | 0.83 | (Valeur Cos φ couramment constatée) |  |  | 1.92 | 1.5
| Diminution annuelle des rejets de CO² *** | Idem (46.32%) | Rejets de CO² si T8 = 15908 Kg CO² | 7368.035 |  | SUR CET EXEMPLE, |  |  |  |  | 1.83 | 1.41
| COÛT ANNUEL D'EXPLOITATION ** (baisse = 47.02 %) | V1 & V2 =Q+U | 12353.54 | 6544.82 | Technique : Pourquoi et comment ça fonctionne | POUR 500 EPCR-L 28W, LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT FINANCIER
| Économie annuelle d'abonnement si tranche -1 EDF | W | 16.9 kW de moins en T5 (y.c.réactif) | 0 |  | EST DE : 1.594 ANNÉE(S) POUR UN ÉCLAIREMENT DE 3600h / AN
| ÉCONOMIE ANNUELLE D'EXPLOITATION ** | X =V1-(V2+W) | (12353.54 - 6544.82 + 0) --> | 5808.72 | (19 mois en valeur arrondie) | (19 mois en valeur arrondie). En heures : |  |  | 5760
| AMORTISSEMENT FINANCIER EN ANNÉES ("ROI") | Y =(H2+fdp-dee)/X | ( Pour 23.9W de moins par élément) | 1.594 | 19 | Soit 19 % sur une durée de vie moyenne (MTBF) de |  |  | 30000
| Gain financier en 5 ans ** ("ROI" et tout déduit) | Z =(5*X)-H2-fdp+dee | ( Gain total 29043.6 ) - ( Roi 9260 ) | 19783.6 | 5 | MTBF: temps moyen statistique de bon fonctionnement établi par le fabricant (mean time before failure : temps moyen avant panne).
| Gain financier suivant MTBF ** ("ROI" et tout déduit) | Z =(MTBF*X)-H2-fdp+dee | ( Gain total 48212.38 ) - ( Roi 9260 ) | 38952.376 | 8.3
| Coût horaire d'éclairage par lampe (matériel et montage amortis. Suivant MTBF) | En centimes d'euro ─► | Valeur statistique pour 1 x EPCR-L 28W | 0.41643 |  | Cumac : kWh cumulé actualisé = 1 kWh économisé x durée de vie de l'équipement (années) x coefficient d'actualisation (4%) (Donne 230 kW/h cumac pour CFL 80w->18w pendant 800h/an sur 7.5 ans)
| Document estimatif non contractuel. Bases de calculs : ↓ |  | ♦Valeur estimative des C2E ─► | 581 |  | Tarif EPCRL posé | 24.85 | Tarif € par heure
| Éclairement fréquent dans l'industrie : ≈ 4230 h par an (365 jours - 52 dimanches - 11 jours fériés - Allumage 14 heures par jour). Magasins, GMS ≈3600h. Bureaux ≈3000 h |  |  |  |  | MTBF adaptateur | 30000 | 0.00082833
| "Économie annuelle d'abonnement si tranche -1 EDF" = Ẻconomie additionnelle réalisée par rapport à un prix d'abonnement correspondant à une puissance supérieure |  |  |  |  | Tarif lampe + EcoP | 2.29 |  | Cout Horaire d'éclairage (net et tout dé-
| * Sur la base 1 MWh = 0.222 TEP ** Calcul basé sur un tarif de matériel et MO stable, et sans considérer les augmentations du coût d'électricité |  |  | Tarif initial = 11.63 Cts par kW/h (≈116€ MW/h) |  | MTBF lampe | 20000 | 0.0001145 | duit) ramené à une lampe T5 :
| *** Sur la base 1 MWh = 171.27 Kg CO² (incluant mixité énergétique + énergie primaire d'extraction + pertes diverses). Source : kyot-home.com |  |  | MTBF ballast 30000h soit 8.3 ans |  | Tarif kW/h du site | 0.1163 |  | 0.0041643
| ♦Si valeur Cumac indexée sur BAT-EQ-06 et C2E=0.43 Cts/€ ●Dernier tarif indiqué sur le site EDF au 01/01/14 (http://particuliers.edf.com/offres-d-energie/electricite-47378.html) |  |  |  |  | Consommation | 27.7 | 0.0032215 | (0.42 Cts/€ = 2.73 Centimes de FRF)
Nota : une électricité "purement" nucléaire serait sensée émettre 23 Kg de CO² pour 1 MWh (hors émissions annexes de production et autres pollutions)
ESTIMATIFS COMPLEMENTAIRES
| Nombre d'années pleines considérées d'augmentation du kW/h. | 3 | La première année n'est pas prise en compte
| % annuel estimé d'augmentation du kW/h électrique | 6
| Tarif kW/h atteint après augmentation sur 3 ans | 0.13067
| Coef. cumulé suivant augmentations successives du kW/h | 1.1236
| Gain unitaire/an 1 lampe sans considération d'augmentation du kW/h | 11.6174
| Coût unitaire tout compris pour 1 ballast complet avec lampe. | 21.14 | (25.37 TTC)
| Éclairement théorique ou mesuré avec des lampes T8 (mettre 1/1 si équivalent) | 1 | Ratio, Valeur en Lux ou Lumens
| Éclairement théorique ou mesuré avec des lampes T5 (mettre 1/1 si équivalent) | 1 | Ratio, Valeur en Lux ou Lumens
| Gain à 5 ans sans considération d'augmentation du kW/h | 19783.6 | 1
| ROI fixe (années) sans considération d'augmentation du kW/h ni Δ éclairement | 1.594 | 23372.22
| Valeurs tenant compte des augmentations de l'énergie et delta d'éclairement ▼ |  | 1.419
| Gain (valeur positive) ou perte (valeur négative) d'éclairement en T5 | 0 % | 44909.49
| Ratio d'économie à éclairement constant | 46.32%
| Gain actualisé sur 5 ans avec 2 an(s) de cumul d'augmentations kW/h | 23372.22
| ROI (années) actualisé avec 2 an(s) de cumul d'augmentations kW/h | 1.419
| Gain MTBF en considérant 2 an(s) de cumul d'augmentations kW/h | 44909.49
| Soit une réduction du retour sur investissement de : | 0.175
(2.1 mois en valeur arrondie)
CHAT VA ?
Je suis Tifauve
L'idole des versions
2000 à 2003